

Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, www.prikrizi.sk

[image: image1.jpg]



Príloha smernice č. 9
	Všeobecná, funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky (EKS)

	Číslo požiadavky na verejné obstarávanie
	004/2019

	Názov predmet zákazky
	Stavebné práce na objektoch základných škôl

	Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH
	152 800

	VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Názov
	

	Kľúčové slová

Uveďte kľúčové slová, ktoré určujú predmet zákazky, jeho charakter, prípadne systémové zatriedenie
	Murovanie, murárske práce, dláždenie, obkladanie, maliarske a natieračské práce, výkopové práce, elektroinštalačné práce, výkopové práce, betonárske práce, montáž priečkových stien, kontajnery na odpadový materiál 

	Kód(y) CPV
	45210000-2, 45214210-5, 45442190-5, 45262300-4, 45262500-6, 45431000-7, 45421152-4, 45421111-5, 45432000-4, 45442000-7, 45442100-8, 45442180-2, 44111400-5, 45431100-8, 45431200-9, 45112400-9, 44113100-6, 45421146-9, 45262360-2, 45310000-3, 44613800-8

	Opis
	Predmetom zákazky je poskytnutie stavebných prác a služieb s tým spojených, ktoré sú potrebné pre udržiavanie dobrého technického stavu budovy školy, ako aj odstraňovanie závad a havarijných stavov

	Druh predmetu zákazky:

tovar/služba/stavebné práce

Možno kombinovať, druh predmetu zákazky uvedený na prvom mieste je rozhodujúci pre zaradenie predmetu zákazky podľa druhu
	Stavebné práce na objekte Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka

	FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Funkcia

Uveďte funkčné vlastnosti predmetu zákazky a účel, na ktorý je hlavne predmet zákazky určený
	Zabezpečenie plynulého chodu základnej školy z technického hľadiska

	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uveďte technické parametre a vlastnosti predmetu zákazky.Technickými parametrami a charakteristikami predmetu zákazky sú charakteristiky, vlastnosti a parametre predmetu zákazky, odkazy vzťahujúce sa na technické normy a predpisy.V prípade potreby uveďte požadované súvisiace plnenia.

	Kvantifikovateľné technické vlastnosti

	Kvantifikovateľné technické vlastnosti

Uveďte označenie kvantifikovateľnej technickej vlastnosti
	Jednotka
Uveďte číselnú alebo slovnú mernú jednotku technickej vlastnosti
	Minimum

Uveďte jedno minimum požadovanej hodnoty technickej vlastnosti
	Maximum

Uveďte jedno maximum požadovanej hodnoty technickej vlastnosti
	Presná hodnota technickej vlastnosti
Uveďte presnú hodnotu technickej vlastnosti - v prípade, ak nebola špecifikácia zadaná rozpätím

	Odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pórobetónu alebo sadrokartónu
	m2


	50,00
	54,00
	

	Odstraňovanie deliacich priečok z pálenej tehly
	m2
	30,00
	35,00
	

	Osekávanie keramického obkladu a keramickej dlažby
	m2
	60,00
	70,00
	

	Odstraňovanie existujúcich podláh z PVC materiálu a plávajúcej podlahy
	m2
	200,00
	250,00
	

	Odstraňovanie starých náterov stien a podláh
	m2
	250,00
	300,00
	

	Murovanie z pórobetónových tvárnic do hrúbky stien 12,5 cm, vrátane dodávky materiálu
	m2
	70,00
	80,00
	

	Murovanie z pálenej tehly do hrúbky stien 15 cm, vrátane dodávky materiálu
	m2
	40,00
	45,00
	

	Osádzanie oceľových zárubní podľa požadovaných rozmerov, vrátane dodávky materiálu
	m2/ks
	7,00
	10,00
	

	Vyhotovenie špaliet otvorov a výklenkov
	Ks/m
	130,00
	135,00
	

	Sieťkovanie stien sklotextilnou sieťkou, vrátane dodávky materiálu
	m2
	140,00
	150,00
	

	Penetrovanie podkladu stien a podláh, vrátane dodávky materiálu
	m2
	4000,00
	4100,00
	

	Vyrovnávanie stien a podláh, vrátane dodávky materiálu
	m2
	260,00
	280,00
	

	Stierkovanie stien sadrovou omietkou, vrátane dodávky materiálu
	m2
	420,00
	460,00
	

	Stierkovanie stropov sadrovou omietkou, vrátane dodávky materiálu
	m2
	850,00
	920,00
	

	Pokládka keramického obkladu
	m2
	80,00
	85,00
	

	Pokládka keramickej dlažby a soklov
	m2
	85,00
	95,00
	

	Pokládka bežnej zámkovej dlažby do pieskového ložiská, vrátane osadenia obrubníkov
	m2
	180,00
	220,00
	

	Pílenie asfaltu
	m2
	30,00
	40,00
	

	Výkopové práce
	m2
	200,00
	250,00
	

	Montáž sadrokartónového obkladu stien a vyhotovenie priečok
	m2
	100,00
	120,00
	

	Montáž sadrokartónových stropov a podhľadov
	m2
	250,00
	280,00
	

	Opracovanie sadrokartónových podkladov
	m2
	250,00
	280,00
	

	Tmelenie
	m2
	250,00
	280,00
	

	Sadrovanie
	m2
	250,00
	280,00
	

	Montáž kazetového stropu
	m2
	120,00
	130,00
	

	Penetrácia podkladu
	m2
	5700,00
	5900,00
	

	Maľba stien
	m2
	5700,00
	5900,00
	

	Bandážovanie prasklín páskou
	m2
	70,00
	90,00
	

	Akrylovanie
	Nh/m
	10,00
	12,00
	

	Vysprávky stien pred maľovaním
	m2
	260,00
	280,00
	

	Likvidácia hrubého odpadu
	m2/sub
	1
	1
	

	Zakrývanie povrchov fóliou
	m2/Nh
	8,00
	10,00
	

	Nátery radiátorov a potrubia syntetickou farbou
	m2
	40,00
	45,00
	

	Nátery radiátorov a potrubia syntetickou farbou
	m2
	40,00
	45,00
	

	Štítky a jednopólové schémy do rozvádzačov
	m2/sub
	3,00
	5,00
	

	Výmena ističov a krytov
	m2/sub
	3,00
	5,00
	

	Opravy v zmysle závad
	m2/sub
	1,00
	1,00
	

	Práce na oprave hromozvodu
	m2/sub
	1,00
	1,00
	

	Kamerový systém
	m2/sub
	1,00
	1,00
	

	Dovoz – dopravné bez prepravy odpadu
	m2/sub
	1,00
	1,00
	

	Prenájom kontajnera
	m2/sub

	1,00
	1,00
	

	Likvidácia odpadu
	m2/m3
	1,00
	1,00
	

	Nekvantifikovateľné technické vlastnosti

	Nekvantifikovateľné technické vlastnosti

Uveďte označenie nekvantifikovateľnej technickej vlastnosti
	Hodnota/charakteristika

Uveďte krátkym textom požadovanú charakteristiku nekvantifikovateľnej technickej vlastnosti

	Zabezpečovanie dobrého technického stavu 
	Úprava interiéru a exteriéru ZŠ pri kríži 11

	Odstraňovanie porúch a poškodení interiéru a exteriéru ZŠ
	Opravy v objekte a mimo objektu, patriacich k ZŠ

	Maliarske práce 
	Maľovanie v súlade s hygienickými pokynmi

	Opravy v zmysle závad
	Závady v interiéry a exteriéry školy

	Odstránenie vzniknutých porúch a závad
	V interiéry a exteriéry ZŠ

	OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE
Uveďte osobitné požiadavky na plnenie zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a ktorých nesplnenie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Osobitné požiadavky na plnenie nemôžu byť v rozpore s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

	Stavebné práce a služby s tým súvisiace, budú realizované na základe objednávok a požiadaviek prijímateľa

	Objednávky môžu byť realizované objednávkou písomne alebo faxom, e-mailom

	Objednávky musia obsahovať: číslo objednávky, dátum vystavenia, presná špecifikácia objednaných služieb, dispozícia a miesto určenia

	Lehota dodania – podľa požiadaviek prijímateľa/objednávateľa

	Poskytovateľ musí bez meškania ohlásiť vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zabezpečenie služieb a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania

	Súčasťou dodávky je dodací list

	Zabezpečenie stavebných práca a služieb s tým súvisiacich na základe čiastkovej objednávky je splnená dňom písomne potvrdeného prevzatia stavebných prác a služieb s tým súvisiacich objednávateľom

	Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy typu „havarijný stav“ do 24 hodín od nahlásenia, ak sa s objednávateľom nedohodne inak

	Poskytovateľ znáša riziko škody, ktorú spôsobí pri výkone poskytovaných stavebných prác a služieb s tým súvisiacich

	Stavebné a maliarske práce sa budú poskytovať podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu

	Zmluvnú cenu zaplatí objednávateľ na základe jednotlivých dodávateľom vystavovaných faktúr výhradne formou bezhotovostného platobného styku, bankovým prevodom na účet dodávateľa v lehote do 14 dní od doručenia príslušnej faktúry a to prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu finančného ústavu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa

	DPH si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných predpisov

	Všetky ostatné náležitosti budú uvedené v zmluve


Strana 2 z 2

